Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem opisu zamówienia jest usługa polegająca na

- Wykonaniu konserwacji i naprawy  pieców gazowych:

  - w budynku pn. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt z częścią administracyjno- biurową przy ul. Korkowej 170A w Warszawie,

  - w budynku leśniczówki przy ul. Korkowej 170 w Warszawie,

  - w budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15 w Warszawie,

  - w budynku pn. Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A w Warszawie,

- Dodatkowo usuwanie awarii lub wykonanie usług instalacji gazowych w obiektach wskazanych w pkt a, rozliczane na podstawie zlecenia Zamawiającego przekraczające zakres konserwacji, które wystąpią w trakcie obowiązywania umowy.

Budynek przy ul. Korkowej 170

Piec: WOLF FOB-31

| KOTŁOWNIA GAZOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenie/ czynność | 2025 r. miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.Obserwacja pracy pomp |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.Kontrola pracy regulatora |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 17.Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych, |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

Budynek przy ul. Korkowa 170A

Piec: VIESSMAN VITODENS 200

| KOTŁOWNIA GAZOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenie/ czynność | 2025 r. miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.Obserwacja pracy pomp |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.Kontrola pracy regulatora |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 17.Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych, |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

Leśniczówka przy ul. Dziwożony 15

Piec: VIESSMAN VITODENS 050-W

| KOTŁOWNIA GAZOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenie/ czynność | 2025 r. miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.Obserwacja pracy pomp |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.Kontrola pracy regulatora |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 17.Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych, |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

Budynek Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy ulicy Rydzowej 1A

Piec Brötje EcoTherm Plus WCB 110 E

| KOTŁOWNIA GAZOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenie/ czynność | 2025 r. miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.Obserwacja pracy pomp |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.Kontrola pracy regulatora |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 17.Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych, |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |